ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПОРНОГО / РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА С ПРИВОДОМ

| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| --- |
| Организация* |  |
| Контактное лицо* |  |
| Контактный телефон/факс* |  |
| E-mail |  |
| Город |  |
| Количество*, шт |  |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ* |
| Продукт | Наименование /состав | мазут |
|  | Примеси/твердые частицы (концентрация, размеры) |  |
|  | Агрегатное состояние | Жидкость, м3/ч | Газ нм3/ч | Водяной пар кг/ч |
| Температура продукта, в рабочем режиме | °С |  |
| Режим работы |  | I | II | III |
| Расход (для газов расход указан при стандартных условиях -20°С, 101,325kPa (ГОСТ2939)) |  | Min |  |  |  |
|  |  | Nom |  |  |  |
|  |  | Max |  |  |  |
| Давление до клапана (избыточное) | bar |  |  |  |  |
| Перепад давления, max | bar |  |  |  |  |
| Плотность продукта (для газов плотность указана при стандартных условиях -20°С, 101,325kPa (ГОСТ2939)) | кг/м3 |  |  |  |  |
| Температура окружающей среды (min / max) | °С |  |  |
| Максимальное давление (избыточное) | bar |  |
| Максимальная температура продукта | °С |  |  |  |  |
| УСТАНОВКА* |
| Размер трубопровода. Толщина стенки | Ø х мм |
| Материал трубопровода |  |
| КЛАПАН* |
| Номинальный диаметр, DN | мм |  |
| Номинальное давление, PN | bar |  |
| Класс по ANSI |  |
| Пропускная способность, Kvs** | м3/ч |  |
| Назначение клапана | Регулирование | Открыт/закрыт |
| Тип клапана | 2-х ходовой (проходной) | 3-х ходовой смесительный разделительный |  |
| Пропускная характеристика | Равнопро- центная | Линейная | Отсечка |
| Положение при отсутствии питания | Открыт Закрыт Сохраняет положение |
| Класс герметичности | IV согл. DIN EN 1349 (стандарт) VI согл. DIN EN 1349 | 1 согл. DIN3230 T3/BO |
| Уплотнение штока плунжера | стандарт | сильфон |
| Способ монтажа | Фланцевый | Под приварку | Резьбовой*** |
| Уплотнение плунжера | стандарт | мягкое упл-ие | стеллит |
| Форма уплотнительной поверхности фланцев |  |
| Материал корпуса клапана |  |
| Исполнительный механизм | Тип | Пневматический | Электрический |
|  |  | Электрический с функцией безопасности |
|  | Давление питания, bar / Напряжение питания | bar | 230V 50Hz 1~ | 24V DC |
|  |  | 115V 50Hz 1~ | 400V 50Hz 3~ | 24 V 50Hz 1~ |
|  | Ручной дублёр | Нет | Да |  |
| Позиционер | Тип | Электронный | Пневматический | Интеллект-ный |
|  | Входной сигнал | 4-20mA | 3-x точечный | HART протокол |
|  | Требования по взрывозащите | Нет | IIGEExia IICT6 | IIGEExd IIC T6 |
|  | Сигнал обратной связи | Нет | 4-20mA |  |
|  | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | min IP54 | ≥ IP65 |  |
| Соленоид | Напряжение питания | 24V DC | 230V AC |  |
|  | Требования по взрывозащите | Нет | Ex mb d IIC T6 | II2GEExmeII T5 |
|  | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | min IP54 | ≥ IP65 |  |
| Конечные выключатели | Назначение | для открытого положения | для закрытого положения |
|  | Тип | механические | индуктивные |
|  | Требования по взрывозащите | Нет | II 1G EExiaIIT6 | II2GEEx d IIC T6 |
|  | Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой | min IP54 | ≥ IP65 |  |
| Фильтр-редуктор | Нет | Да |  |
| Принадлежности | Ответные фланцы | Болты, гайки |
|  | Прокладки |  |
| Примечания: |

*    графы обязательные для заполнения

**   по стандарту изготовителя