# Опросный лист на уровнемеры

| Предприятие – заказчик: |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО, должность): |  |
| Контактный тел., факс: |  | E-mail: |  |
| Наименование технологического процесса или проекта |  |

| Окружающая среда: | Открытый воздух | Температура (min…max), ºС: |  | Помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Измеряемый продукт: | Жидкий | Сыпучий | Наименование: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура (min…max), ºС: | Давление, бар: |
| Особые условия и свойства |
| Пена | Отложения | Пылеобразование | Прочее: |

| Тип емкости: | РВС |  | Вертикал. цилиндр. |  | Горизонтал. цилиндр |  | Шар |  | Другой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Характеристика емкости: | Диапазон измерения, м: | Высота, м: | Диаметр, м: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Материал: | металл | пластик | мешалка | внутренние конструкции |

| Способ монтажа: | На патрубке: | Диаметр (Ду) патрубка, мм: | Высота патрубка, мм: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На опускной трубе: | Диаметр (Ду) трубы, мм | Длина трубы, мм |
|  | На выносной камере: | Диаметр камеры, мм: | Расстояние от фланца до дна камеры, мм: |

| Точность: | +/- 2 мм | +/- 3 мм | +/- 10 мм | +/- 15 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип взрывозащиты: | Нет |  | Ex ia |  | Защита от воспламенения пыли |  | Рудничное оборудование Ex ia |  | Ex d ia |  | + Применение на судах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип присоединения: | Фланец | Размер фланца | DN: | PN: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма фланца: | плоский | выступ | впадина | шип | паз | Другая: |

| Резьба | G¾A | G 1 A | G1½A | Другая: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Выходной сигнал: | 4…20 мА/HART (2-провод. схема) |  | 4…20 мА/HART (4-провод. схема) |  | Цифровой (Profibus PA) |  | Цифровой (Foundation Fieldbus) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Материал корпуса климатич. исп: | Пластик IP66/67 |  | Пластик 2 –камерн. IP66/67 |  | Алюминий IP66/68 (0.2 bar) |  | Алюминий 2 –камерн. IP66/68 (0.2 bar) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Нерж. сталь электрополированный IP66/68 (0.2 bar) |  | Нерж. сталь Точное литье IP66/68 (0.2 bar) |  | Нерж. сталь Точное литье IP66/68 (1.0 bar) |  | Нерж. сталь 2 –камерн. Точное литье IP66/68 (0.2 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Кабельный ввод: | М20х1,5 |  | ½NPT |
| --- | --- | --- | --- |

| Индикация: | Нет |  | Местная индикация с подсветкой |  | Местная индикация с подсветкой и обогревом (только при отсутствии взрывозащиты) |  | Выносной индикатор (до 25 м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Идентификационный шильдик: |  | Металлическая пластина |  | Наклейка |  | Нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование позиции: |

| Вторичное устройство VEGA (индикация, сигнализация и питание датчика): | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс вторичного устройства: | Нет | RS 232 | Ethernet |
| Дистанционная настройка датчиков plics: | Да | Нет |

| Особая очистка (отсутствие масла, жира и силикона) + сертификат 3.1 | Да | Нет |
| --- | --- | --- |

| Сертификат на материал 3.1/ соответствие NACE0175 | Да | Нет |
| --- | --- | --- |

| Изготовление соотв. NACE MR 0175 | Да | Нет |
| --- | --- | --- |

| SIL квалификация | Да | Нет |
| --- | --- | --- |

| Применение в системе противоаварийной защиты | Да | Нет |
| --- | --- | --- |

| Количество, шт.: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Примечания: |