## Лист1
Опросный лист запорной арматуры
Заказчик:
Общая характеристика производства
Количество регулирующих устройств |  |  | шт |  | Место установки
Наименование среды
Состояние среды
Значения параметров среды |  |  |  |  | Мин. |  | Номинал. | Макс.
Температура рабочей среды (ºС)
Температура окружающей среды (ºС)
Давление на входе клапана (P1, бар)
Давление на выходе клапана в закрытом состоянии (P2, бар)
Жидкость | Плотность среды (кг/м.куб)
Вязкость среды (сСт)
| Температура замерзания (ºС) |  |  | Температура кипения (ºС)
Время полимеризации (образование твердых частиц при нормальной температуре)
Газ | Молекулярная масса (кг/моль)
Точка росы, при рабочей температуре
Уровень pH (коррозионная активность рабочей среды). Сильным кислотам - соответствует pH 0…3, слабым кислотам - 4…6, воде - 7, слабым щелочам - 8…11, сильным щелочам - 12…14 | [7 empty] | pH=
Механические примеси |  | Концентрация (г/м.куб)
Диаметр частиц (мм)
Токсичность среды
Горючесть среды
Особые требования, связанные со средой:
Клапан с пневматическим приводом | Тип клапана
Функция клапана
Положение клапана при аварийном пропадании давления сжатого воздуха
Положение клапана при аварийном пропадании электрического питания, но наличии давления сжатого воздуха
Условный диаметр клапана (DN)
Тип присоединения
Материал корпуса
| Давление сжатого воздуха, питающего привод. Внимание, наиболее важным является минимальное давление, которое будет гарантированно поддерживаться в пневмосети! | [5 empty] | Мин. | Макс.
Механическое ручное дублирование клапана. Позволяет вращением штурвала установить клапан в любом положении вручную, при пропадании питания (как электрического, так и пневматического)
Особые требования, связанные с клапаном
Распределитель и блок датчиков | Расположение распределителя
Тип входного сигнала распределителя
Тип распределителя
| Напряжение питания распределителя |  |  |  | Вольт
Небходимость взрывозащиты
Конечные выключатели
| Напряжение, снимаемое с выключателей |  |  | Мин |  | Макс
| Ток, протекающий через датчики |  |  | Мин |  |  | Макс
Ручной дублер распределителя
| Степень пыле-влагозащиты распределителя (указать IP) |  |  |  |  | IP
| Степень пыле-влагозащиты датчика (указать IP) |  |  |  | IP
Аксессуары | Укомплектовать блоком подготовки воздуха
Укомплектовать фланцами и крепежом
Указать материал трубопровода (в случае комплектации с фланцами)
Дополнительная информация
Вне помещения
В помещении
Жидкость
Пар
Газ
Равна плотности воды
Равна вязкости воды
Не склонна к полимеризации
Более недели
3...7 дней
1…3 дня
1 час…1 день
Менее часа
Равна молекулярной массе воздуха
Равна точке росы окружающего воздуха
Среда не содержит механических примесей
Не токсична
Слабо токсична
Умеренно токсична
Токсична
Чрезвычайно токсична
Не поддерживает горение
Поддерживает горение
Легковоспламеняемая
Шаровой кран
Поворотная заслонка
Шиберная задвижка
Седельный
Мембранный клапан
Закрыт (Н.З.)
Открыт (Н.О.)
Остается в положении, на момент пропадания давления
Не важно. Более дешевый вариант
Закрыт (Н.З.)
Открыт (Н.О.)
Остается в положении, на момент пропадания
Не важно. Более дешевый вариант
Резьбовой
Фланцевый
Под сварку
Подобрать по параметрам
Да
Нет
Не важно. Более дешевый вариант
Электрический
Пневматический
Ex ia
Ex ib
Ex d
Не требуется
Требуется
Не требуется
Не требуются
"Сухой контакт"
Пневматические
Любая
Да, разместить на приводе
Да, разместить отдельно
Нет
Да
Нет
Любой
3/2
5/2
5/3
AC
DC
Ex m
Индуктивные
АС
DC
Любая
На приводе (Namur)
Отдельно
Распределитель не требуется
2/2 (открыт-закрыт)
3/2 (Необходимо приложить схему подключения)
Другой